Tecnico impianti termici

Standard della Figura nazionale

| Denominazione della figura | TECNICO IMPIANTI TERMICI |
| --- | --- |
| Referenziazioni della figura Professioni NUP/ISTAT correlate Attività economiche di riferimento: ATECO 2007/ISTAT | 6. Artigiani e operai specializzati e agricoltori 6.1.3.6 Idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e di gas 6.1.3.6.1 Idraulici nelle costruzioni civili 6.1.3.6.2 Installatori di impianti termici nelle costruzioni civili |
|  | 35.30 Fornitura di vapore e aria condizionata 36.00 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 43.22 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria |
| Descrizione sintetica della figura | Il Tecnico impianti termici interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate, contribuendo al presidio del processo dell’impiantistica termica attraverso la partecipazione all’individuazione delle risorse, l’organizzazione operativa, l’implementazione di procedure di miglioramento continuo, il monitoraggio e la valutazione del risultato, con assunzione di responsabilità relative alla sorveglianza di attività esecutive svolte da altri. La formazione tecnica nell’utilizzo di metodologie, strumenti e informazioni specializzate gli consente di svolgere attività relative all’organizzazione delle attività di installazione e manutenzione degli impianti termici e degli approvvigionamenti, alla valutazione e documentazione di conformità/funzionalità generale degli impianti, con competenze di diagnosi tecnica e di rendicontazione tecnico/normativa ed economica delle attività svolte |

- Competenze tecnico professionali in esito al quadriennio

Il Tecnico impianti termici è in grado di: - Condurre le fasi di lavoro sulla base delle specifiche di progetto, presidiando l'attività di realizzazione e/o manutenzione dell’impianto - Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo di lavoro, promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione - Recepire i bisogni del cliente coniugandoli con le opportunità tecniche e tecnologiche disponibili - Dimensionare impianti termo-idraulici - Predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali - Identificare le esigenze di acquisto di attrezzature e materiali, curando il processo di approvvigionamento - Effettuare le verifiche di funzionamento dell’impianto, predisponendo la documentazione richiesta

| COMPETENZA N. 1 |  |
| --- | --- |
| ABILITA’ MINIME | CONOSCENZE ESSENZIALI |
| - Applicare criteri di assegnazione di compiti, modalità operative, sequenze e tempi di svolgimento delle attività - Individuare anomalie nel processo di installazione e/o manutenzione - Formulare proposte di miglioramento degli standard aziendali - Applicare modalità di coordinamento dei ruoli operativi - Applicare metodiche per rilevare e segnalare il fabbisogno formativo del personale | - Attrezzature, risorse umane e tecnologiche per la realizzazione di impianti termici - Elementi di organizzazione del lavoro - Elementi e procedure di gestione delle risorse umane - Normativa CEI di settore - Sistema di qualità e principali modelli - Strategie e tecniche per ottimizzare i risultati e per affrontare eventuali criticità - Tecniche e strumenti per il controllo dell’impianto |

| COMPETENZA N. 2 |  |
| --- | --- |
| ABILITA’ MINIME | CONOSCENZE ESSENZIALI |
| - Applicare criteri per la valutazione del corretto utilizzo e funzionamento dei dispositivi di prevenzione - Applicare procedure per la rielaborazione e segnalazione delle non conformità - Prefigurare forme comportamentali di prevenzione - Formulare proposte di miglioramento delle soluzioni organizzative/layout dell'ambiente di lavoro per evitare fonti di rischio | - D.Lsg. 81/2008 - Elementi di ergonomia - Metodi per la rielaborazione delle situazioni di rischio - Normativa ambientale e fattori di inquinamento - Strategie di promozione - Tecniche di reporting - Tecniche di rilevazione delle situazioni di rischio |

| COMPETENZA N. 3 |  |
| --- | --- |
| ABILITA’ MINIME | CONOSCENZE ESSENZIALI |
| - Applicare tecniche di interazione col cliente - Individuare tipologie di materiali in rapporto alle esigenze di clientela - Applicare tecniche di rilevazione del grado di soddisfazione del cliente - Effettuare la valutazione tecnica di reclami e richieste in itinere | - Attrezzature e materiali del settore idraulico/termico - Elementi di customer satisfaction - Principi di fidelizzazione del cliente - Tecniche di analisi della clientela - Tecniche di ascolto e di comunicazione - Tecniche di negoziazione e problem solving |

| COMPETENZA N. 4 |  |
| --- | --- |
| ABILITA’ MINIME | CONOSCENZE ESSENZIALI |
| - Definire le specifiche tecniche di impianti termo-idraulici - Applicare metodi di verifica fattibilità tecnica - Elaborare lo schema dell’impianto - Applicare tecniche di definizione layout e struttura dell’impianto - Applicare tecniche di disegno - Applicare tecniche di redazione manuali d’uso e schede tecniche | - Componentistica termo-idraulica - Disegno tecnico - Elementi di impiantistica termo-idraulica - Techical writing |

| COMPETENZA N. 5 |  |
| --- | --- |
| ABILITA’ MINIME | CONOSCENZE ESSENZIALI |
| - Utilizzare tecniche di rilevazione dei costi delle singole attività - Applicare tecniche di analisi dei tempi e metodi per l’uso ottimale delle risorse - Applicare tecniche di preventivistica - Utilizzare tecniche di documentazione contabile nei diversi stadi di avanzamento lavori - Applicare tecniche di rendicontazione delle attività e dei materiali | - Elementi di budgeting - Elementi di contabilità dei costi - Modulistica e procedure per la rilevazione dei costi - Preventivistica - Tecniche di rendicontazione |

| COMPETENZA N. 6 |  |
| --- | --- |
| ABILITA’ MINIME | CONOSCENZE ESSENZIALI |
| - Applicare tecniche di analisi dei livelli di consumo e del fabbisogno di materiali e attrezzature - Applicare criteri di selezione di materiali e attrezzature - Applicare criteri e tecniche per l’approvvigionamento e il deposito di materiali e attrezzature - Applicare procedure di segnalazione di non conformità della fornitura - Applicare metodiche per la gestione delle scorte e giacenze | - Attrezzature e materiali del settore idraulico/termico - Procedure e tecniche per l’approvvigionamento - Tecniche di gestione scorte e giacenze |

| COMPETENZA N. 7 |  |
| --- | --- |
| ABILITA’ MINIME | CONOSCENZE ESSENZIALI |
| - Applicare metodi per la predisposizione di un piano di verifica e collaudo - Utilizzare strumenti di misura e verifica - Applicare metodiche e tecniche di taratura e regolazione - Applicare tecniche per la compilazione della reportistica tecnica | - Modulistica e modalità di compilazione della documentazione tecnica - Norme CEI - Strumenti di misura e verifica - Tecniche di collaudo degli impianti termici - Tecniche di messa a punto regolazione degli impianti termici |